## 毒素试剂
2026年毒素试剂所需汇总
大荔牧场要求
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 质量标准 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注
14 | 百菌清快速检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 饲料卫生标准GB 13078 | / | / | / | /
15 | 灭蝇胺快速检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 饲料卫生标准GB 13078 | / | / | / | /
报价有效期：2026年1月8日至2026年12月31日
所有单价均为含票送到价，其他有赠品请注明。付款时间为货到（含发票）30天内。
报价时间：2025年1月8日之前。 备注：1、所有邮寄的纸质内容必须加盖公章 2、必须密封。3、供方报价的规格或厂家不同请用红色标识。4、为了方便牧场整理比选，报价序号请勿打乱。5、邮寄地址：陕西省渭南市大荔县韦林镇果园华山牧场综合办公室白岗锋收，15319147831 。
报价人： 联系电话：

## 牛奶试剂
2026年牛奶试剂所需汇总
大荔牧场要求
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 质量标准 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注
1 | 内酰胺类抗生素+四环素类试纸条 | 100T/桶 | 桶 | GB-31650-2019、GB-31650.1-2022
21 | 尿素氮 | 100个/包 | 包 | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证
23 | 细菌染液袋 | 套（60070034） | 套 | 与福斯细菌体细胞一体机匹配
24 | 细菌标准样品 | 24瓶/盒（60083830） | 盒 | 与福斯细菌体细胞一体机匹配
25 | 体细胞标准品 | 25瓶/盒（60064907） | 盒 | 与福斯细菌体细胞一体机匹配
26 | 体细胞染液袋 | 袋（60070030） | 袋 | 与福斯细菌体细胞一体机匹配
27 | 漂洗浓缩液 | 30袋/盒（60070033） | 盒 | 与福斯细菌体细胞一体机匹配
28 | 过滤器 | 个（60107251） | 个 | 与福斯细菌体细胞一体机匹配
29 | 大过滤器 | 件（00556373） | 件 | 与福斯细菌体细胞一体机匹配
30 | 近红外光源灯 | 35W/2个/件（60078593） | 件 | 福斯
31 | 保险管 | 福斯8400（15640178） | 个 | 福斯8400
32 | 保险管座 | 福斯8400（60093840） | 个 | 福斯8400
33 | 催化剂片4.5 | 1000片/件（60046518） | 件 | 福斯8400
报价有效期：2026年1月8日至2026年12月31日
所有单价均为含票送到价，其他有赠品请注明。付款时间为货到（含发票）30天内。
报价时间：2025年1月8日之前。 备注：1、所有邮寄的纸质内容必须加盖公章 2、必须密封。3、供方报价的规格或厂家不同请用红色标识。4、为了方便牧场整理比选，报价序号请勿打乱。5、邮寄地址：陕西省渭南市大荔县韦林镇果园华山牧场综合办公室白岗锋收，15319147831 。
报价人： 联系电话：
Note on B4: 与牧场现用charm检测读数仪匹配

## 血清检测
2026年血清检测所需汇总
大荔牧场要求
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 质量标准 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注
1 | 核算提取试剂盒 | 20T/盒 | 盒 | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证
5 | 乳房炎PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 生产企业通过ISO9001/GB/T19002质量管理体系认证
10 | 消化道四联检测试剂盒 | 2*96孔/盒 | 盒 | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证
报价有效期：2026年1月8日至2026年12月31日
所有单价均为含票送到价，其他有赠品请注明。付款时间为货到（含发票）30天内。
报价时间：2025年1月8日之前。 备注：1、所有邮寄的纸质内容必须加盖公章 2、必须密封。3、供方报价的规格或厂家不同请用红色标识。4、为了方便牧场整理比选，报价序号请勿打乱。5、邮寄地址：陕西省渭南市大荔县韦林镇果园华山牧场综合办公室白岗锋收，15319147831 。
报价人： 联系电话：

## 化学试剂
2026年化学试剂所需汇总
大荔牧场要求
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 质量标准 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注
1 | 无水乙醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 国标分析纯AR
2 | 无水乙醇 | 2.5L/桶 | 桶 | 国标分析纯AR
3 | 乙醇95﹪ | 500ml/瓶 | 瓶 | 国标分析纯AR
4 | 乙醇75﹪ | 500ml/瓶 | 瓶 | 国标分析纯AR
5 | 甲醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 国标分析纯AR
6 | 石油醚（30-60） | 500ml/瓶 | 瓶 | 国标分析纯AR
7 | 乙二醇乙醚 | 500ml/瓶 | 瓶 | 国标分析纯AR
8 | 乙二醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 国标分析纯GR
10 | 氢氧化钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 国标分析纯AR
18 | 硼酸 | 500g/瓶 | 瓶 | 国标分析纯AR
20 | 偏钒酸铵 | 100g/瓶 | 瓶 | 国标分析纯AR
29 | 海砂 | 500g/瓶，0.6-1mm | 瓶 | 国标分析纯AR
43 | а-萘胺 | 25g/瓶 | 瓶 | 国标分析纯AR
44 | 盐酸羟胺AR | 25g/瓶 | 瓶 | 国标分析纯AR
48 | 冰乙酸/冰醋酸 | 500ml/瓶 | 瓶 | 国标分析纯AR
49 | 异戊醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 国标分析纯AR
51 | 草酸 | 500g/瓶 | 瓶 | 国标分析纯AR
52 | 硫酸铵 | 500g/瓶 | 瓶 | 国标分析纯AR
58 | 高锰酸钾标准溶液0.05mol/L | 500ml/瓶 | 瓶 | 国标分析纯AR
59 | 硝酸银标准溶液0.1mol/L | 500ml/瓶 | 瓶 | 国标分析纯AR
66 | 氨水 | 500ml/瓶 | 瓶 | 国标分析纯AR
67 | 四甲基蓝 | 25g/瓶 | 瓶 | 国标分析纯AR
70 | 乙醇75﹪ | 500ml/瓶 | 瓶 | 国标分析纯AR
71 | 三氯化铁 | 500g/瓶 | 瓶 | 国标分析纯AR
73 | 甲基橙 | 25g/瓶 | 瓶 | 国标分析纯AR
75 | 二甲苯 | 500ml/瓶 | 瓶 | 国标分析纯AR
77 | 苯酚 | 500g/瓶 | 瓶 | 国标分析纯AR
79 | 水质硬度检测胶囊 | 100粒/瓶 | 瓶 | 国标分析纯AR
84 | 硝酸 | 500ml/瓶 | 瓶 | 国标分析纯AR
85 | 硫酸 | 500ml/瓶 | 瓶 | 国标分析纯AR
86 | 盐酸 | 500ml/瓶 | 瓶 | 国标分析纯AR
87 | 无水乙醚 | 500ml/瓶 | 瓶 | 国标分析纯AR
88 | AC9000 A标准液 | 400ml/瓶 | 瓶 | 江苏奥迪康专用
89 | AC9000 B斜标液 | 200ml/瓶 | 瓶 | 江苏奥迪康专用
90 | AC9000 R反应液 | 200ml/瓶 | 瓶 | 江苏奥迪康专用
91 | AC9000 C校准液 | 15 ml/瓶 | 瓶 | 江苏奥迪康专用
92 | 电极活化液 | 10 ml/瓶 | 瓶 | 江苏奥迪康专用
93 | 电极去蛋白液 | 10 ml/瓶 | 瓶 | 江苏奥迪康专用
94 | AC9900泵管 | 2根/付 | 付 | 江苏奥迪康专用
95 | 钙电极 | AC9000系列 | 件 | 江苏奥迪康专用
96 | 钾电极 | AC9001系列 | 件 | 江苏奥迪康专用
97 | 钠电极 | AC9002系列 | 件 | 江苏奥迪康专用
98 | PH 电极 | AC9003系列 | 件 | 江苏奥迪康专用
104 | 进口乳脂计0-6% | 支 | 支 | 符合国标质量及安全要求
105 | 淀粉酶 | 250ml/瓶 | 瓶 | 全自动纤维仪ANKOM专用
106 | 滤袋（F57） | 1000/盒 | 盒 | 全自动纤维仪ANKOM专用
107 | 单个托盘 | 个 | 个 | 全自动纤维仪ANKOM专用
108 | 整套托盘 | 9个托盘+立柱 | 套 | 全自动纤维仪ANKOM专用
报价有效期：2026年1月8日至2026年12月31日
所有单价均为含票送到价，其他有赠品请注明。付款时间为货到（含发票）30天内。
报价时间：2025年1月8日之前。 备注：1、所有邮寄的纸质内容必须加盖公章 2、必须密封。3、供方报价的规格或厂家不同请用红色标识。4、为了方便牧场整理比选，报价序号请勿打乱。5、邮寄地址：陕西省渭南市大荔县韦林镇果园华山牧场综合办公室白岗锋收，15319147831 。
报价人： 联系电话：

## 实验耗材
2026年实验耗材所需汇总
大荔牧场要求
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 质量标准 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注
40 | 真空压缩袋 | 30*34cm | 50个/件 | 符合国标质量及安全要求
41 | 耐高压采样瓶 | 500ml/个 | 个 | 符合国标质量及安全要求
45 | 封条 | 100条/包 5cm | 包 | 符合国标质量及安全要求
49 | 咽拭子棉签 | 长度30cm棉签头宽8mm独立包装 | 包 | 符合国标质量及安全要求
51 | 杂质度过滤板 | 圆形直径3.2CM | 盒 | 符合国标质量及安全要求
54 | 不干胶标签贴纸 | 100张/包 | 包 | 符合国标质量及安全要求
55 | 标注笔 | F0861 | 支 | 符合国标质量及安全要求
59 | 可拆细胞板 | 100条/包 | 包 | 符合国标质量及安全要求
105 | 塑料三通 | 个 | 个 | 符合国标质量及安全要求
106 | 玻璃三通 | 个 | 个 | 符合国标质量及安全要求
109 | 酒精密度仪 | 70-100 | 个 | 符合国标质量及安全要求
137 | 脂肪仪回流管 | SZF-06A(上海昕瑞) | 个 | 符合国标质量及安全要求
150 | 乳脂瓶塞子 | 个 | 个 | 符合国标质量及安全要求
168 | 玻璃蒸发皿 | 60cm | 个 | 符合国标质量及安全要求
173 | 旋光管SGW-568 | SGW-100P | 个 | 符合国标质量及安全要求
179 | 采样泡沫板 | 100孔/个 | 个 | 符合国标质量及安全要求
180 | 烘箱水银温度计 | 0-150℃ | 个 | 符合国标质量及安全要求
181 | 探针式温度计 | 80cm | 个 | 符合国标质量及安全要求
182 | 探式式温度计 | 针长50公分 | 个 | 符合国标质量及安全要求
183 | 剪刀 | 20CM | 个 | 符合国标质量及安全要求
184 | 喷雾瓶 | 高压300ML | 个 | 符合国标质量及安全要求
185 | 可调喷嘴喷雾器 | 进口粪便分析筛配件 | 个 | 符合国标质量及安全要求
186 | 饲料铲 | 9寸长13.2宽8柄长9.5公分 | 个 | 符合国标质量及安全要求
187 | 精料取样器 | 长度60公分；直径3.2公分 | 个 | 符合国标质量及安全要求
188 | 伸缩杆取样器 | 杆6M，不锈钢桶 | 个 | 符合国标质量及安全要求
189 | 密度取样器 | 直径10CM，高度20CM | / | 符合国标质量及安全要求
190 | 移动式紫外线杀菌灯 | 双管可定时 | 个 | 符合国标质量及安全要求
191 | 紫外线杀菌灯管 | ZW40Ｓ24Ｙ | 个 | 符合国标质量及安全要求
195 | 电源线品字头 | 纯铜3芯2.5平方 | 根 | 符合国标质量及安全要求
198 | 通风厨风机 | 250风机 | 个 | 符合国标质量及安全要求
199 | 新标准土壤筛 | (空白) | 个 | 符合国标质量及安全要求
200 | PP药品柜 | 900mm*450mm*1800mm | 个 | 符合国标质量及安全要求
201 | 得伟电钻 | 得伟 | 套 | 符合国标质量及安全要求
202 | 干草取样器不锈钢钻头 | HN1031 | 个 | 符合国标质量及安全要求
203 | 限位开关 | LXW5-11Q2 | 个 | 符合国标质量及安全要求
206 | 粉碎机启动电容配套450V | 450V200UF+400V30UF | 个 | 符合国标质量及安全要求
208 | 粉碎机轴承 | 6001-2Z | 个 | 符合国标质量及安全要求
209 | 预处理系统 | UPYZX-II-10 | 套 | 优普纯水仪专用
210 | 反渗透膜 | ULP-RO-100 | 支 | 优普纯水仪专用
211 | 超纯化系统 | UPZX-H | 套 | 优普纯水仪专用
212 | 电磁阀 | UP-DZ | 个 | 优普纯水仪专用
213 | 纯水隔膜泵 | ULUPURE-3000 | 个 | 优普纯水仪专用
214 | 纯水显示仪表 |  | 个 | 优普纯水仪专用
215 | 手持近红外扫样盒 | Aurora-13411 | 个 | 手持近红外专用
216 | 充电套装 | Aurora-13411 | 套 | 手持近红外专用
217 | 电池 | Aurora-13411 | 个 | 手持近红外专用
218 | 旋风磨铝质叶轮 | 30-0316 | 个 | UDY旋风磨粉碎机专用
219 | 旋风磨盖子 | 带垫子和O型圈 | 个 | UDY旋风磨粉碎机专用
220 | 旋风磨排气过滤器盖 | 105MM | 个 | UDY旋风磨粉碎机专用
报价有效期：2026年1月8日至2026年12月31日
所有单价均为含票送到价，其他有赠品请注明。付款时间为货到（含发票）30天内。
报价时间：2025年1月8日之前。 备注：1、所有邮寄的纸质内容必须加盖公章 2、必须密封。3、供方报价的规格或厂家不同请用红色标识。4、为了方便牧场整理比选，报价序号请勿打乱。5、邮寄地址：陕西省渭南市大荔县韦林镇果园华山牧场综合办公室白岗锋收，15319147831 。
报价人： 联系电话：