## 病理检测试剂
定边牧场2026年自采目录
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 质量标准 | 备注
1 | 平板计数琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证
2 | 嗜冷菌计数琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证
3 | 麦康凯培养基 | 250g/瓶 | 瓶 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证
4 | 甘露醇高盐培养基 | 250g/瓶 | 瓶 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证
5 | 枸橼酸盐琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证
6 | 伊红美兰琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证
7 | 煌绿乳糖胆盐肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证
8 | 兔血浆冻干粉 | 0.5*10ml/盒 | 盒 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证
9 | 支原体琼脂 | 500g/瓶 | 瓶 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证
10 | 血琼脂平板 | 10个/包 | 包 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证
11 | 革兰氏染色液 | 100ml*4/盒 | 盒 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证
12 | 链球菌乳胶凝集试剂盒 | 20T/盒 | 盒 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证
13 | 瑞氏-姬姆萨复合染色液 | 6*20ml/盒 | 盒 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证
14 | 3%过氧化氢 | 500ml/瓶 | 瓶 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证
15 | 复合马血清 | 10瓶/盒 | 盒 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证
16 | 高盐察氏琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证
17 | 结晶紫中性红胆盐琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证
18 | 脑心浸液琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证
19 | 细菌微量生化鉴定管 | 20支/盒 | 盒 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证
20 | 七叶苷鉴定管 | 20支/盒 | 盒 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证
21 | 四联牛乳房炎病原菌 核酸检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证 | 提取+扩增
22 | ⽜布鲁⽒杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证 | 提取+扩增
23 | ⽜副结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法 | 50T/盒 | 盒 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证 | 提取+扩增
24 | 多粘菌素B(E) | P-36E，10000IU/支*5 | 盒 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19002质量管理体系认证
25 | 50% 卵黄液 | p-124,5ML/支*10/盒 | 盒 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19003质量管理体系认证
26 | 牛布氏杆菌ELISA抗体检测试剂盒（牛奶） | 2*96孔/盒 可拆版 | 盒 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19003质量管理体系认证
27 | 牛布氏杆菌ELISA抗体检测试剂盒（血清） | 2*96孔/盒 可拆版 | 盒 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19003质量管理体系认证

## 牛奶检测试剂
定边牧场2026年自采目录
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 质量标准 | 备注
1 | ATP荧光试剂棒 | 20个/包 | 包 |  | 进口 | 与牧场现用ATP检测读数仪匹配
2 | Charmβ-内酰胺类抗生素+四环素类试纸条 | 100条/桶 | 桶 |  | GB-31650-2019、GB-31650.1-2022 | 与牧场现用charm检测读数仪匹配
3 | 安乃近代谢物快速检测试纸条 | 96T/盒 | 盒 |  | GB-31650-2019、GB-31650.1-2022 | 设备读数出具结果的需要提供匹配的读数仪
4 | 氟苯尼考快速检测试纸条 | 96T/盒 | 盒 |  | GB-31650-2019、GB-31650.1-2022 | 设备读数出具结果的需要提供匹配的读数仪
5 | 氟喹诺酮速检测试纸条 | 96T/盒 | 盒 |  | GB-31650-2019、GB-31650.1-2022 | 设备读数出具结果的需要提供匹配的读数仪
6 | 氟尼辛葡甲胺快速检测试纸条 | 96T/盒 | 盒 |  | GB-31650-2019、GB-31650.1-2022 | 设备读数出具结果的需要提供匹配的读数仪
7 | 卡那霉素+链霉素+双氢链霉素+庆大霉素快速检测试纸条 | 96T/盒 | 盒 |  | GB-31650-2019、GB-31650.1-2022 | 与牧场现用检测读数仪匹配
8 | 喹诺酮类快速检测试纸条（奶样）0.8-5.0ppb | 96T/盒 | 盒 |  | GB-31650-2019、GB-31650.1-2022 | 设备读数出具结果的需要提供匹配的读数仪
9 | 利普斯50 牛奶抗生素检测试剂盒 | 3*96孔/盒 | 盒 |  | GB-31650-2019、GB-31650.1-2022 | 与牧场现用检测读数仪匹配
10 | 氯霉素快速检测试纸条（奶样）0.1ppb | 96T/盒 | 盒 |  | GB-31650-2019、GB-31650.1-2022 | 设备读数出具结果的需要提供匹配的读数仪
11 | 美洛昔康快速检测试纸条 | 96T/盒 | 盒 |  | GB-31650-2019、GB-31650.1-2022 | 设备读数出具结果的需要提供匹配的读数仪
12 | 尿素氮 | 10个/包 | 包 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证 | 与牧场现用尿素氮检测读数仪匹配
13 | 乳中多菌灵&阿苯达唑快速检测试纸条 | 96孔/盒 | 盒 |  | GB-31650-2019、GB-31650.1-2022
14 | 乳中黄曲霉M1残留快速检测试纸条（0.05ppb） | 96孔/盒 | 盒 |  | GB-31650-2019、GB-31650.1-2024 | 荧光法
15 | 乳中磺胺类快速检测条 | 96T/盒 | 盒 |  | GB-31650-2019、GB-31650.1-2022 | 与牧场现用检测读数仪匹配
16 | 乳中三聚氰胺快速检测条 | 96T/盒 | 盒 |  | GB-31650-2019、GB-31650.1-2022 | 与牧场现用检测读数仪匹配
17 | 双氧水/过氧化氢检测试剂条0.5-25mg/L | 100T/盒 | 盒 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证 | 设备读数出具结果的需要提供匹配的读数仪
18 | 四环素类+β-内酰胺类+头孢氨苄快速检测试纸条 | 96T/盒 | 盒 |  | GB-31650-2019、GB-31650.1-2022 | 与牧场现用检测读数仪匹配
19 | 体细胞试剂盒（DCC） | 72T/盒 | 盒 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证
20 | 亚硝酸盐检测试剂条NO3：5-100mg/L，NO2.:0.5-50mg/L | 100T/盒 | 盒 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证 | 设备读数出具结果的需要提供匹配的读数仪

## 实验耗材
定边牧场2026年自采目录
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 质量标准 | 备注
1 | HYP控温仪 | KDN-818 | 个 |  | 凯氏定氮仪KDN-818专用
2 | HYP密封圈 | KDN-818 | 套 |  | 凯氏定氮仪KDN-818专用
3 | KCL 缓冲剂 | 优创UL40BC | 瓶 |  | 乳成分分析仪优创UL40BC专用
4 | Ph 复合电极 | 优创UL40BC | 根 |  | 乳成分分析仪优创UL40BC专用
5 | Ph 缓冲剂 | Ph4/Ph7/Ph10 | 套 |  | 乳成分分析仪优创UL40BC专用
6 | RC-5+温度记录仪 | U盘型 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
7 | 保险管 | 定氮仪专用15640091 | 个 |  | 定氮仪专用15640091
8 | 保险管座 | 定氮仪专用10014244 | 个 |  | 定氮仪专用10014244
9 | 保险丝 | 5A | 个 |  | 乳成分分析仪优创UL40BC专用
10 | 泵 | KDN-818 | 个 |  | 凯氏定氮仪KDN-818专用
11 | 不锈钢托盘 | 30*40CM（内径） | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
12 | 插座 | HYP-320 | 个 |  | 消化炉HYP-320专用
13 | 充电套装 | Aurora-13411 | 套 |  | Aurora-13411
14 | 除静电装置 | 数显 | 套 |  | 符合国标质量及安全要求
15 | 得伟电钻 | 得伟 | 套 |  | 符合国标质量及安全要求
16 | 电池 | Aurora-13411 | 个 |  | Aurora-13411
17 | 电磁阀 | KDN818 | 个 |  | 凯氏定氮仪KDN-818专用
18 | 电导率缓冲剂 | 500ml | 瓶 |  | 乳成分分析仪优创UL40BC专用
19 | 电动干草取样器 | 取样口内径：1cm | 套
20 | 电热恒温鼓风干燥箱传感器 | ＬＤＯ－９１４６Ａ | 个 |  | 电热恒温鼓风干燥箱ＬＤＯ－９１４６Ａ专用
21 | 电热恒温鼓风干燥箱传感器 | DHG9140A | 个 |  | 电热恒温鼓风干燥箱DHG9140A专用
22 | 电热恒温鼓风干燥箱风扇 | ＬＤＯ－９１４６Ａ | 个 |  | 电热恒温鼓风干燥箱ＬＤＯ－９１４６Ａ专用
23 | 电热恒温鼓风干燥箱风扇 | DHG9140A | 个 |  | 电热恒温鼓风干燥箱DHG9140A专用
24 | 电热恒温鼓风干燥箱加热管 | ＬＤＯ－９１４６Ａ | 个 |  | 电热恒温鼓风干燥箱ＬＤＯ－９１４６Ａ专用
25 | 电热恒温鼓风干燥箱加热管 | DHG9140A | 个 |  | 电热恒温鼓风干燥箱DHG9140A专用
26 | 电热恒温鼓风干燥箱开关 | ＬＤＯ－９１４６Ａ（按钮） | 个 |  | 电热恒温鼓风干燥箱ＬＤＯ－９１４６Ａ专用
27 | 电热恒温鼓风干燥箱开关 | ＬＤＯ－９１４６Ａ（拨动） | 个 |  | 电热恒温鼓风干燥箱ＬＤＯ－９１４６Ａ专用
28 | 电热恒温鼓风干燥箱可控硅 | ＬＤＯ－９１４６Ａ | 个 |  | 电热恒温鼓风干燥箱ＬＤＯ－９１４６Ａ专用
29 | 电热恒温鼓风干燥箱控制器 | ＬＤＯ－９１４６Ａ | 个 |  | 电热恒温鼓风干燥箱ＬＤＯ－９１４６Ａ专用
30 | 电热恒温鼓风干燥箱密封圈 | ＬＤＯ－９１４６Ａ | 个 |  | 电热恒温鼓风干燥箱ＬＤＯ－９１４６Ａ专用
31 | 电热恒温鼓风干燥箱内置铁架 | ＬＤＯ－９１４６Ａ | 个 |  | 电热恒温鼓风干燥箱ＬＤＯ－９１４６Ａ专用
32 | 电热恒温鼓风干燥箱仪表 | DHG9140A | 个 |  | 电热恒温鼓风干燥箱DHG9140A专用
33 | 电源线品字头 | 纯铜3芯2.5平方 | 根
34 | 定氮仪玻璃三通 | KDN818 | 个 |  | 凯氏定氮仪KDN-818专用
35 | 毒气罩塞 | HYP-320 | 套 |  | 消化炉HYP-320专用
36 | 二氧化碳传感器 | BPN-80CH | 个 |  | BPN-80CH
37 | 二氧化碳电磁阀 | BPN-80CH | 个 |  | BPN-80CH
38 | 防溅管总成 | KDN-818 | 个 |  | 凯氏定氮仪KDN-818专用
39 | 粉碎机 | FW177 | 个
40 | 粉碎机 | JP800 | 个
41 | 粉碎机出料袋 | ＹＦ３－１Ａ | 套 |  | ＹＦ３－１Ａ专用
42 | 粉碎机刀片 | FW177 | 副
43 | 粉碎机刀片 | ＪＰ-800C | 套 |  | ＪＰ-800C专用
44 | 粉碎机刀片 | JP-3000C | 套 |  | JP-3000C专用
45 | 粉碎机刀头螺母平垫 | ＪＰ-800C | 套 |  | ＪＰ-800C专用
46 | 粉碎机刀头螺母平垫 | JP-3000C | 套 |  | JP-3000C专用
47 | 粉碎机风袋 | ＹＦ３－１Ａ | 套 |  | ＹＦ３－１Ａ专用
48 | 粉碎机卡扣 | ＪＰ-800C | 套 |  | ＪＰ-800C专用
49 | 粉碎机卡扣 | JP-3000C | 套 |  | JP-3000C专用
50 | 粉碎机筛片 | ＹＦ３－１Ａ | 套 |  | ＹＦ３－１Ａ专用
51 | 粉碎机碳刷 | FW177 | 个
52 | 粉碎机碳刷 | JP800 | 个
53 | 鼓风干燥箱仪表 | ＬＤＯ－９１４６Ａ | 个 |  | ＬＤＯ－９１４６Ａ
54 | 硅胶管7*12 | KDN818 | 个 |  | 凯氏定氮仪KDN-818专用
55 | 过滤头 | 优创UL40BC | 个 |  | 乳成分分析仪优创UL40BC专用
56 | 加热板 | SZC-101 | 个 |  | 脂肪仪SZC-101专用
57 | 碱泵 | KDN818 | 个 |  | 凯氏定氮仪KDN-818专用
58 | 精料取样器 | 长度60公分；直径3.2公分 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
59 | 开关 | HYP-320 | 个 |  | 消化炉HYP-320专用
60 | 可调封闭电炉 | FD-2KW台（两联） | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
61 | 可调喷嘴喷雾器 | 进口粪便分析筛配件 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
62 | 冷凝管 | KDN818 | 个 |  | 凯氏定氮仪KDN-818专用
63 | 霉菌培养箱传感器 | MJ-250F-1 | 个 |  | MJ-250F-1
64 | 霉菌培养箱加热管 | MJ-250F-1 | 个 |  | MJ-250F-1
65 | 密封圈 | 4 个/套 | 套 |  | 乳成分分析仪优创UL40BC专用
66 | 奶车铅封 | 长：40cm | 个
67 | 排水阀 | KDN-818 | 个 |  | 凯氏定氮仪KDN-818专用
68 | 喷雾瓶 | 高压300ML | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
69 | 青贮饲料取样器 | 13MM | 个
70 | 青贮饲料取样器配件-适配器 | 13MM | 个
71 | 清洗推进杆 | 优创UL40BC | 只 |  | 乳成分分析仪优创UL40BC专用
72 | 热电偶保护 | HYP-320 | 个 |  | 消化炉HYP-320专用
73 | 热电偶加热 | HYP-320 | 个 |  | 消化炉HYP-320专用
74 | 三口水龙头 | 实验室专用 | 个
75 | 三通 | KDN818 | 个 |  | 凯氏定氮仪KDN-818专用
76 | 三元乙丙胶管7*12 | KDN818 | 个 |  | 凯氏定氮仪KDN-818专用
77 | 扫样盒 | Aurora-13411 | 个 |  | Aurora-13411
78 | 伸缩杆取样器 | 杆6M，不锈钢桶 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
79 | 生化培养箱传感器 | BPC-250F | 个 |  | BPC-250F
80 | 生化培养箱加热管 | BPC-250F | 个 |  | BPC-250F
81 | 手术剪 | 直18CM | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
82 | 数显恒温水浴锅加热管 | HH-4 | 根 |  | HH-4
83 | 数显恒温水浴锅加热管 | HH-6 | 根 |  | HH-6
84 | 数显恒温水浴锅控制面板 | HH-4 | 个 |  | HH-4
85 | 水泵 | KDN818 | 个 |  | 凯氏定氮仪KDN-818专用
86 | 饲料铲 | 9寸长13.2宽8柄长9.5公分 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
87 | 微生物高效过滤器 | BPN-80CH | 个 |  | BPN-80CH
88 | 无明火电炉 | 1000W | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
89 | 限位开关 | LXW5-11Q2 | 个
90 | 箱式电阻炉传感器 | SX2-4-10N | 个 |  | 箱式电阻炉SX2-4-10N专用
91 | 箱式电阻炉加热管 | SX2-4-10N | 个 |  | 箱式电阻炉SX2-4-10N专用
92 | 箱式电阻炉仪表 | SX2-4-10N | 个 |  | 箱式电阻炉SX2-4-10N专用
93 | 消化炉弹簧支架 | HYP-320 | 个 |  | 消化炉HYP-320专用
94 | 消化炉三通 | HYP-320 | 个 |  | 消化炉HYP-320专用
95 | 消化炉吸气泵 | HYP-320 | 个 |  | 消化炉HYP-320专用
96 | 蓄液帽 | 优创UL40BC | 个 |  | 乳成分分析仪优创UL40BC专用
97 | 蓄液桶 | 优创UL40BC | 个 |  | 乳成分分析仪优创UL40BC专用
98 | 真空干燥箱传感器 | DZF-6050 | 个 |  | DZF-6050
99 | 真空干燥箱加热管 | DZF-6050 | 个 |  | DZF-6050
100 | 真空干燥箱仪表 | DZF-6050 | 个 |  | DZF-6050
101 | 蒸发炉玻璃瓶 | KDN-818 | 个 |  | 凯氏定氮仪KDN-818专用
102 | 蒸发炉总成 | KDN-818 | 个 |  | 凯氏定氮仪KDN-818专用
103 | 脂肪仪回收阀 | SZC-101 | 个 |  | SZC-101
104 | 脂肪仪溶剂回收管 | SZC-101 | 个 |  | SZC-101
105 | 紫外线杀菌灯管 | ZW40Ｓ24Ｙ | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
106 | 干草取样器不锈钢钻头 | 干草采样器专用，内径1cm | 个 |  | 符合国标质量及安全要求，蜀牛
107 | 蒸汽高压灭菌锅S11控制板 | YXQ-LS-50S11 | 个 |  | 上海迅博YXQ-LS-50S11专用
108 | 蒸汽高压灭菌锅新固态 | YXQ-LS-50S11 | 个 |  | 上海迅博YXQ-LS-50S11专用
109 | 蒸汽高压灭菌锅热开关 | YXQ-LS-50S11 | 个 |  | 上海迅博YXQ-LS-50S11专用
110 | 蒸汽高压灭菌锅门控开关 | YXQ-LS-50S11 | 个 |  | 上海迅博YXQ-LS-50S11专用
111 | 蒸汽高压灭菌锅手动阀 | YXQ-LS-50S11 | 个 |  | 上海迅博YXQ-LS-50S11专用
112 | 蒸汽高压灭菌锅电磁阀 | YXQ-LS-50S11 | 个 |  | 上海迅博YXQ-LS-50S11专用
113 | 蒸汽高压灭菌锅门控座+顶针 | YXQ-LS-50S11 | 个 |  | 上海迅博YXQ-LS-50S11专用
114 | 蒸汽高压灭菌锅加热管 | YXQ-LS-50S11 | 个 |  | 上海迅博YXQ-LS-50S11专用
115 | 蒸汽高压灭菌锅手提弹簧安全阀 | YXQ-LS-50S11 | 个 |  | 上海迅博YXQ-LS-50S11专用
116 | 蒸汽高压灭菌锅安全连锁压力锁 | YXQ-LS-50S11 | 个 |  | 上海迅博YXQ-LS-50S11专用
117 | 蒸汽高压灭菌锅密封圈 | YXQ-LS-50S11 | 个 |  | 上海迅博YXQ-LS-50S11专用
118 | AC9000 热敏打印纸 | 卷（57*35） | 卷 |  | 符合国标质量及安全要求
119 | AC9900泵管 | 2根/付 | 根 |  | 符合国标质量及安全要求
120 | pH试纸 | ＰＨ3.8-5.4 | 包 |  | 符合国标质量及安全要求
121 | 八道移液器 | 200微升 | 把 |  | 符合国标质量及安全要求
122 | 八道移液器 | 50微升 | 把 |  | 符合国标质量及安全要求
123 | 白枪头 | 300ul/1000个/包 | 包 |  | 符合国标质量及安全要求
124 | 标注笔 | F0861 | 支 |  | 符合国标质量及安全要求 | ANKOM
125 | 玻璃珠 | 5-6mm | 包 |  | 符合国标质量及安全要求
126 | 三防热敏不干胶标签纸 | 100*100*500枚-单排圆角 | 卷 |  | 符合国标质量及安全要求 | 防水
127 | 擦镜纸 | 10*15cm/50张/本 | 本 |  | 符合国标质量及安全要求
128 | 称量纸 | 10*10cm | 包 |  | 符合国标质量及安全要求
129 | 单道可调试移液器 | 5毫升 | 把 |  | 符合国标质量及安全要求
130 | 单道可调试移液器 | 200微升 | 把 |  | 符合国标质量及安全要求
131 | 单道可调试移液器 | 1000微升 | 把 |  | 符合国标质量及安全要求
132 | 单道可调试移液器 | 10微升 | 把 |  | 符合国标质量及安全要求
133 | 单道可调试移液器 | 100微升 | 把 |  | 符合国标质量及安全要求
134 | 单道可调试移液器 | 50微升 | 把 |  | 符合国标质量及安全要求
135 | 定性滤纸 | 12.5cm/100张 | 盒 |  | 符合国标质量及安全要求
136 | 封板膜 | 100张/包 | 包 |  | 符合国标质量及安全要求
137 | 封条 | 100条/包 5cm | 包 |  | 符合国标质量及安全要求
138 | 沟槽刷 | 19*5CM | 把 |  | 符合国标质量及安全要求
139 | 凝集实验平板 | 100张/包 | 包 |  | 符合国标质量及安全要求
140 | 离心管 | 1.5ml/500个/包 | 包 |  | 符合国标质量及安全要求
141 | 离心管 | 5ml/200个/袋 | 袋 |  | 符合国标质量及安全要求
142 | 离心管 | 10ml/200个/包 | 包 |  | 符合国标质量及安全要求
143 | 离心管 | 50ml/25个/包 | 包 |  | 符合国标质量及安全要求
144 | 滤袋 | F57 | 1000个/盒 |  | 符合国标质量及安全要求 | ANKOM
145 | 美国康宁细胞板 | 96孔，100块/箱 | 箱 |  | 符合国标质量及安全要求
146 | 耐高压采样瓶 | 500ml/个 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
147 | 瓶口封口膜 | 120*120mm 500张/包 | 包 |  | 符合国标质量及安全要求
148 | 枪头 | 10ｕｌ/包 | 包 |  | 符合国标质量及安全要求
149 | 枪头（白） | 200ul/1000个/包 | 包 |  | 符合国标质量及安全要求
150 | 枪头（加长款） | 1000ul/500个/包（口内经7mm,长度101mm） | 包 |  | 符合国标质量及安全要求
151 | 枪头（有刻度线） | 1000ul/500个/包（口内经7mm,长度70mm） | 包 |  | 符合国标质量及安全要求
152 | 枪头（有刻度线） | 5000ul/1000个/包 | 包 |  | 符合国标质量及安全要求
153 | 枪头盒 | 200微升 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
154 | 枪头盒 | 1000微升 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
155 | 枪头盒 | 1000微升(匹配长度101mm枪头) | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
156 | 热敏打印纸 | 80*120mm | 卷 |  | 符合国标质量及安全要求
157 | 蛇形冷凝管 | 400mm/29 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
158 | 试剂标签 | 60*40mm | 卷 |  | 符合国标质量及安全要求
159 | 塑料采样瓶 | 1000ml/个 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
160 | 塑料采样瓶 | 250ml/个 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
161 | 痰杯 | 120ml/250个/箱 | 箱 |  | 符合国标质量及安全要求
162 | 脱脂线 | 24股 | 卷 |  | 符合国标质量及安全要求
163 | 无菌水样采集袋 | 500ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
164 | 无菌水样采集袋 | 1000ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
165 | 锡箔纸 | 60M | 盒 |  | 符合国标质量及安全要求
166 | PH广泛试纸 | ＰＨ1-14 | 本 |  | 符合国标质量及安全要求
167 | 新星定性滤纸 | 11cm/100张 | 盒 |  | 符合国标质量及安全要求
168 | 新星定性滤纸 | 12.5cm/100张 | 盒 |  | 符合国标质量及安全要求
169 | 一次性采样杯 | 60ml/1000个/箱 | 箱 |  | 符合国标质量及安全要求
170 | 一次性采样袋 | 12丝17*25cm100/包 | 包 |  | 符合国标质量及安全要求
171 | 一次性采样袋 | 16丝24*35cm100/包 | 包 |  | 符合国标质量及安全要求
172 | 一次性无菌培养皿90mm | 500套/箱 | 箱 |  | 符合国标质量及安全要求
173 | 一次性无菌培养皿60mm | 500套/箱 | 箱 |  | 符合国标质量及安全要求
174 | 一次性塑料滴管2ML | 2ML/250支/包 | 包 |  | 符合国标质量及安全要求
175 | 医用棉签 | 10cm/根/40/包 | 包 |  | 符合国标质量及安全要求
176 | 杂质度过滤板 | 圆形直径3.2CM | 盒 |  | 符合国标质量及安全要求
177 | 针式干草取样器采样瓶 | HN1030 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
178 | 针式干草取样器接口适配器 | HN1030 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
179 | 真空密封袋 | 24丝加厚网格28*35CM | 个 |  | 符合国标质量及安全要求

## 实验器皿
定边牧场2026年自采目录
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 质量标准 | 备注
1 | 20*200配套试管塞 | 18-22cm | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
2 | PH电极 | 雷磁E-201-C | 支 |  | 符合国标质量及安全要求
3 | 标准磨口三角瓶 | 250ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
4 | 冰点仪试管 | 2.5ml/50个/盒 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
5 | 玻璃棒 | 4*100mm | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
6 | 玻璃棒 | 7*300mm | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
7 | 玻璃比色管 | 10ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
8 | 玻璃比色皿 | 1公分 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
9 | 玻璃培养皿 | 90mm | 套 |  | 符合国标质量及安全要求
10 | 玻璃三角瓶 | 150ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
11 | 玻璃三角瓶 | 250ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
12 | 玻璃三角瓶 | 300ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
13 | 玻璃三角瓶 | 500ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
14 | 玻璃三角瓶 | 1000ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
15 | 玻璃三通（大） | 个 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
16 | 玻璃三通（小） | 个 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
17 | 玻璃烧杯 | 50ml | 个 |  | 实验室玻璃仪器 烧杯 GB/T 15724
18 | 玻璃烧杯 | 100ml | 个 |  | 实验室玻璃仪器 烧杯 GB/T 15724
19 | 玻璃烧杯 | 200ml | 个 |  | 实验室玻璃仪器 烧杯 GB/T 15724
20 | 玻璃烧杯 | 250ml | 个 |  | 实验室玻璃仪器 烧杯 GB/T 15724
21 | 玻璃烧杯 | 300ml | 个 |  | 实验室玻璃仪器 烧杯 GB/T 15724
22 | 玻璃烧杯 | 500ml | 个 |  | 实验室玻璃仪器 烧杯 GB/T 15724
23 | 玻璃烧杯 | 1000ml | 个 |  | 实验室玻璃仪器 烧杯 GB/T 15724
24 | 玻璃烧杯 | 2000ml | 个 |  | 实验室玻璃仪器 烧杯 GB/T 15724
25 | 玻璃烧杯 | 3000ml | 个 |  | 实验室玻璃仪器 烧杯 GB/T 15724
26 | 玻璃烧杯 | 5000ml | 个 |  | 实验室玻璃仪器 烧杯 GB/T 15724
27 | 玻璃试管 | 15*150mm | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
28 | 玻璃试管 | 200*20mm | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
29 | 玻璃透明广口瓶 | 2500ML | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
30 | 玻璃透明广口瓶 | 5000ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
31 | 玻璃透明广口瓶 | 1000ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
32 | 玻璃细口瓶 | 500ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
33 | 玻璃细口瓶 | 1000ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
34 | 不锈钢药勺 | 10cm | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
35 | 称量皿（玻璃） | 60*30 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
36 | 单标乳吸管 | 支 | 支 |  | 符合国标质量及安全要求
37 | 滴定管（碱式） | 25ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
38 | 滴定管（碱式） | 50ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
39 | 滴定管（酸式） | 25ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
40 | 滴定管（酸式） | 50ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
41 | 盖玻片 | 18×18mm/100片 | 盒 |  | 符合国标质量及安全要求
42 | 坩埚钳 | 40cm/把 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
43 | 广口三角瓶 | 3000ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
44 | 硅胶塞 | 37-50MM | 支 |  | 符合国标质量及安全要求
45 | 弧形刚玉坩埚 | 50ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
46 | 弧形刚玉坩埚 | 100ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
47 | 蝴蝶止水夹 | 个 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
48 | 加样槽 | 50毫升 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
49 | 接种环 | 10ul/10个/包 | 包 |  | 符合国标质量及安全要求
50 | 接种针 | 10个/包 | 包 |  | 符合国标质量及安全要求
51 | 进口乳脂计0-6% | 支 | 支 |  | 符合国标质量及安全要求
52 | 进口乳脂计瓶塞 | 支 | 支 |  | 符合国标质量及安全要求
53 | 酒精密度仪 | 70-100 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
54 | 具塞三角瓶 | 250ml/个 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
55 | 刻度吸管1ml | 1ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
56 | 刻度吸管2ml | 2ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
57 | 刻度吸管5ml | 5ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
58 | 刻度吸管10ml | 10ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
59 | 刻度吸管刷 | 2ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
60 | 刻度吸管刷 | 10ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
61 | 离心管架（不锈钢40孔） | 15ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
62 | 离心管架（塑料18孔） | 15ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
63 | 量筒1000ml | 1000ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
64 | 量筒100ml | 100ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
65 | 量筒10ml | 10ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
66 | 量筒250ml | 250ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
67 | 量筒500ml | 500ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
68 | 量筒50ml | 50ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
69 | 量筒刷 | 500ml/个 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
70 | 量筒刷 | 1000ml/个 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
71 | 铝制干燥盒 | 直径5.5cm | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
72 | 铝制干燥盒 | 直径4.5cm | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
73 | 氯离子电极 | PCI-1-01 | 支 |  | 符合国标质量及安全要求
74 | 镊子 | 25CM | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
75 | 镊子 | 20cm | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
76 | 镊子 | 16cm | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
77 | 镊子 | 12.5cm | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
78 | 瓶口分液器 | 0-50毫升 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
79 | 容量瓶1000ml | 1000ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
80 | 容量瓶100ml | 100ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
81 | 容量瓶2000ml | 2000ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
82 | 容量瓶250ml | 250ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
83 | 容量瓶500ml | 500ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
84 | 容量瓶50ml | 50ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
85 | 容量瓶刷 | 100ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
86 | 三角瓶硅胶塞 | 300ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
87 | 三角瓶刷 | 500ml/个 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
88 | 三角瓶刷 | 1000ml/个 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
89 | 蛇型冷凝管 | 400mm/29 | 支 |  | 符合国标质量及安全要求
90 | 试管（塑料） | 13ｃｍ×100ｍｍ | 包 |  | 符合国标质量及安全要求
91 | 试管筐 | 15*15 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
92 | 试管塞 | 12-17mm | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
93 | 试管塞 | 25*180mm | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
94 | 试管刷大 | 20cm | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
95 | 试管刷小 | 15cm | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
96 | 双头不锈钢药勺 | 20cm | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
97 | 双盐桥甘汞电极（参比电极） | 217 | 支 |  | 符合国标质量及安全要求
98 | 塑料带柄烧杯 | 1000ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
99 | 塑料带柄烧杯 | 2000ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
100 | 塑料带柄烧杯 | 3000ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
101 | 塑料带柄烧杯 | 5000ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
102 | 塑料漏斗 | 6cm | 个 |  | 符合国标质量及安全要求 | 短颈直径出口1公分
103 | 塑料洗瓶 | 500ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
104 | 天平刷 | 二寸 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
105 | 温度计 | 0-100℃ | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
106 | 洗耳球（大） | 大 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
107 | 洗耳球（小） | 小 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
108 | 消化管 | 300*42 | 支 |  | 符合国标质量及安全要求
109 | 旋光管SGW-568 | SGW-100P | 个 |  | 符合国标质量及安全要求 | SGW-568
110 | 移液管架 | 圆形 | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
111 | 载玻片 | 25.4*76.2 | 盒 |  | 符合国标质量及安全要求
112 | 棕色滴瓶 | 125ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
113 | 棕色容量瓶 | 250ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
114 | 棕色容量瓶 | 1000ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
115 | 棕色容量瓶 | 2000ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
116 | 棕色丝口广口试剂瓶 | 500ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
117 | 棕色丝口广口试剂瓶 | 250ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
118 | 棕色丝口广口试剂瓶 | 1000ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
119 | 棕色细口瓶 | 250ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
120 | 棕色细口瓶 | 500ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求
121 | 棕色细口瓶 | 1000ml | 个 |  | 符合国标质量及安全要求

## 无机化学试剂
定边牧场2026年自采目录
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 质量标准 | 备注
1 | AC9000 A标准液 | 400ml/瓶 | 瓶 |  | 江苏奥迪康AC9000专用 | 江苏奥迪康AC9000专用
2 | AC9000 C校准液 | 15 ml/瓶 | 瓶 |  | 江苏奥迪康AC9000专用 | 江苏奥迪康AC9000专用
3 | AC9000 R反应液 | 200ml/瓶 | 瓶 |  | 江苏奥迪康AC9000专用 | 江苏奥迪康AC9000专用
4 | AC9000B斜标液 | 200ml/瓶 | 瓶 |  | 江苏奥迪康AC9000专用 | 江苏奥迪康AC9000专用
5 | AC9000电极活化液 | 10 ml/瓶 | 瓶 |  | 江苏奥迪康AC9000专用 | 江苏奥迪康AC9000专用
6 | AC9000电极去蛋白液 | 10 ml/瓶 | 瓶 |  | 江苏奥迪康AC9000专用 | 江苏奥迪康AC9000专用
7 | PH校正缓冲液 | 500ML/瓶（PH6.86） | 瓶 |  | 国标分析纯AR
8 | PH校正缓冲液 | 500ML/瓶（PH9.18） | 瓶 |  | 国标分析纯AR
9 | PH校正缓冲液 | 500ML/瓶（PH4.00） | 瓶 |  | 国标分析纯AR
10 | PT碳酸钙 | 50g/瓶 | 瓶 |  | 国标优级纯GR
11 | 氨水 | 500ml/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
12 | 百里香酚酞 | A25g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
13 | 苯酚 | 500g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
14 | 苯甲酸 | 500g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
15 | 变色硅胶 | 500g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
16 | 冰点仪Ｂ校准液 | 250ml/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR | 校准液B/-0.557℃、盖博冰点仪专用
17 | 冰点仪冷冻液 | 400ml/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR | 盖博冰点仪专用
18 | 冰乙酸/冰醋酸 | 500ml/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
19 | 草酸 | 500g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
20 | 草酸铵 | 500g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
21 | 草酸钾 | 500g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
22 | 草酸钠 | 500g/瓶 | 瓶
23 | 催化剂片Cu4.5 | 100片/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
24 | 碘 | 250g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
25 | 碘化钾 | 500g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
26 | 淀粉酶 | FAA | 瓶 |  | 全自动纤维仪DELTAI220011专用 | 全自动纤维仪DELTAI220011专用
27 | 二甲苯 | 500ml/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
28 | 酚酞 | 25g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
29 | 钙黄绿素 | 5g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
30 | 高锰酸钾标准溶液0.05mol/L | 500ml/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR | 天津福晨
31 | 海砂 | 500g/瓶，0.6-1mm | 瓶 |  | 国标分析纯AR
32 | 基准 无水碳酸钠 | 100g/瓶 | 瓶 |  | 国标优级纯GR
33 | 基准邻苯二钾酸氢钾 | 100g/瓶 | 瓶 |  | 国标优级纯GR
34 | 基准磷酸二氢钾 | 100g/瓶 | 瓶 |  | 国标优级纯GR
35 | 甲醇 | 500ml/瓶AR | 瓶 |  | 国标分析纯AR
36 | 甲基百里香酚蓝 | 5g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
37 | 甲基橙 | 25g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
38 | 甲基红 | 25g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
39 | 孔雀石绿AR | 25g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
40 | 磷酸氢二钠 | 500g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
41 | 硫代硫酸钠标准液0.1mol/L | 500ml/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
42 | 硫酸 | 500ml/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR | 公安系统备案
43 | 硫酸铵（AR) | 500g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
44 | 硫酸钾 | 500ml/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
45 | 硫酸铜 | 500g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
46 | 氯化钡 | 500g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
47 | 氯化钾 | 500g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
48 | 氯化钠 | 500g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
49 | 玫瑰红酸钠 | 5g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
50 | 钼酸铵 | 500g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
51 | 硼酸 | 500g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
52 | 偏钒酸铵 | 100g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
53 | 葡萄糖粉 | 500g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
54 | 氢氧化钾 | 500g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
55 | 氢氧化钠 | 500g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
56 | 三氯化铁 | 500g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
57 | 三乙醇胺AR | 500ml/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
58 | 十二烷基硫酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
59 | 十六烷基三甲基溴化铵 | 100g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
60 | 石油醚（30-60） | 500ml/瓶AR | 瓶 |  | 国标分析纯AR
61 | 水质硬度检测胶囊 | 100粒/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
62 | 四硼酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
63 | 碳酸氢钠 | 500ml/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
64 | 无水对氨基苯磺酸 | 500g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
65 | 无水硫酸钾 | 500g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
66 | 无水碳酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
67 | 无水亚硫酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
68 | 无水乙醇 | 500ml/瓶AR | 瓶 |  | 国标分析纯AR
69 | 无水乙醚 | 500ml/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR | 公安系统备案
70 | 五水硫酸铜 | 500g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
71 | 香柏油 | 25ml/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
72 | 硝酸 | 500ml/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR | 公安系统备案
73 | 硝酸银 | 100g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
74 | 硝酸银标准溶液 | 0.1mol/L/500ml/瓶 | 瓶
75 | 溴百里香酚蓝 | 25g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
76 | 溴甲酚绿 | 10g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
77 | 溴麝香草酚蓝指示剂 | 100g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
78 | 三水亚铁氰化钾 | 500g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
79 | 盐酸 | 500ml/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR | 公安系统备案
80 | 盐酸羟胺AR | 25g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
81 | 乙醇75﹪ | 500ml/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
82 | 乙醇95﹪ | 500ml/瓶AR | 瓶 |  | 国标分析纯AR
83 | 乙二胺AR | 500ml/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
84 | 乙二胺四乙酸二钠 | 250g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
85 | 乙二醇 | 500ml/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯GR
86 | 乙二醇乙醚 | 500ml/瓶AR | 瓶 |  | 国标分析纯AR
87 | 乙酸锌 | 500g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
88 | 异戊醇 | 500ml/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR
89 | 优创清洗剂 | 瓶 | 瓶 |  | 乳成分分析仪优创UL40BC专用 | 优创UL40BC专用
90 | 蔗糖 | 500g/瓶 | 瓶 |  | 国标分析纯AR

## 血清检测试剂
定边牧场2026年自采目录
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 质量标准 | 备注
1 | 副结核抗体检测试剂盒 | 2*96孔/盒 | 盒 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证 | ELISA试剂盒
2 | 凝集实验抗原 | 10ml*5/盒 | 盒 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证 | 国产：建议和当地检疫部门同源，哈兽研/哈药
3 | BVDV抗体检测试剂盒 | 5*96孔 | 盒 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证 | ELISA试剂盒
4 | BVDV抗原检测试剂盒 | 10*96/盒 | 盒 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证 | ELISA试剂盒
5 | IBR抗体（ge）检测试剂盒 | 5*96孔 | 盒 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证 | ELISA试剂盒
6 | 牛分枝杆菌ELISA抗体检测试剂盒 | 10*96孔/盒 | 盒 |  | 生产企业通过ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证 | ELISA试剂盒
7 | 口蹄疫病毒A型LB-ELISA抗体检测试剂盒 | 5*96孔/盒 | 盒 |  | GB/T18935-2018《口蹄疫诊断技术》 | ELISA试剂盒
8 | 口蹄疫病毒O型LB-ELISA抗体检测试剂盒 | 5*96孔/盒 | 盒 |  | GB/T18935-2018《口蹄疫诊断技术》 | ELISA试剂盒

## 真菌毒素试剂
定边牧场2026年自采目录
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 质量标准 | 备注
1 | 呕吐毒素荧光定量检测试纸条（定量） | 96条/盒 | 盒 |  | 饲料卫生标准GB 13078 | 需配套读数仪
2 | 玉米赤霉烯酮荧光定量检测试纸条（定量） | 96条/盒 | 盒 |  | 饲料卫生标准GB 13078 | 需配套读数仪
3 | 黄曲霉毒素B1荧光定量检测试纸条（定量） | 96条/盒 | 盒 |  | 饲料卫生标准GB 13078 | 需配套读数仪
4 | 饲料三聚氰胺快速检测条 | 96T/盒 | 盒 |  | 饲料卫生标准GB 13078
5 | 赭曲霉素荧光定量检测试纸条（定量） | 96条/盒 | 盒 |  | 饲料卫生标准GB 13078 | 需配套读数仪
6 | 吡虫啉快速检测卡 | 24条/盒 | 盒 |  | 饲料卫生标准GB 13078
7 | 啶虫脒快速检测卡 | 24条/盒 | 盒 |  | 饲料卫生标准GB 13078
8 | 毒死蜱快速检测卡 | 24条/盒 | 盒 |  | 饲料卫生标准GB 13078
9 | 多菌灵快速检测卡 | 24条/盒 | 盒 |  | 饲料卫生标准GB 13078
10 | 阿维菌素+甲氨基阿维菌素苯甲酸盐快速检测卡 | 24条/盒 | 盒 |  | 饲料卫生标准GB 13078